## (IE3 vs IE1)
ตารางการคำนวณระยะเวลาคืนทุนกรณีใช้มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง
ค่าใช้จ่ายรวม
|  | IE1 | IE3 | ปีที่ดำเนินการ | ค่าใช้จ่ายที่สามารถประหยัดได้ ( บาท )
Output (kW) | 15 | 0 | 0 | ค่าใช้จ่ายเบื้องต้น | 0 | วิธีใช้งาน
มอเตอร์ทำงานที่พิกัดโหลด (%) | 75 | 243135.4515 | 236030.8442 | 1 | 7104.6073 | ให้ใส่ค่าตัวเลขต่างๆในช่องสีเขียวเท่านั้น
ชั่วโมงการทำงานเฉลี่ยต่อวัน (ช.ม.) | 18 | 486270.903 | 472061.6883 | 2 | 14209.2147
จำนวนวันทำงานต่อปี (วัน ) | 300 | 729406.3545 | 708092.5325 | 3 | 21313.822
ชั่วโมงการทำงานเฉลี่ยต่อปี (ช.ม.) | 5400 | 972541.806 | 944123.3766 | 4 | 28418.4294
ค่าไฟฟ้า (บาท / กิโลวัตต์ชั่วโมง) | 3.59 | 1215677.2575 | 1180154.2208 | 5 | 35523.0367
|  | 1458812.709 | 1416185.0649 | 6 | 42627.6441
จำนวนขั้วแม่เหล็ก (POLE ) | 6 | 1701948.1605 | 1652215.9091 | 7 | 49732.2514
แรงดันไฟฟ้า(V) | 400 | 1945083.612 | 1888246.7532 | 8 | 56836.8588
ความถี่(Hz) | 50 | 2188219.0635 | 2124277.5974 | 9 | 63941.4661
|  | 2431354.5151 | 2360308.4416 | 10 | 71046.0735
ประสิทธิภาพของมอเตอร์ (%) IE1 | 89.7 | 2674489.9666 | 2596339.2857 | 11 | 78150.6808
ประสิทธิภาพของมอเตอร์ (%) IE3 | 92.4 | 2917625.4181 | 2832370.1299 | 12 | 85255.2882
|  | 3160760.8696 | 3068400.974 | 13 | 92359.8955
ราคามอเตอร์ IE1(บาท) |  | 3403896.3211 | 3304431.8182 | 14 | 99464.5029
ราคามอเตอร์ IE3 (บาท) |  | 3647031.7726 | 3540462.6623 | 15 | 106569.1102
|  | 3890167.2241 | 3776493.5065 | 16 | 113673.7176
ค่าไฟฟ้าต่อปี IE1 (บาท) | 243135.4515 | 4133302.6756 | 4012524.3506 | 17 | 120778.3249
ค่าไฟฟ้าต่อปี IE3 (บาท) | 236030.8442 | 4376438.1271 | 4248555.1948 | 18 | 127882.9323
สรุปผล
1. ราคามอเตอร์ IE3 แพงกว่า IE1 (บาท) |  | 0
2. ใน1ปี ค่าไฟฟ้ามอเตอร์ IE3 ถูกว่า IE1 (บาท) |  | 7104.6073
3. ระยะเวลาคืนทุน ( ปี ) |  | 1 | กด Ctrl+Shift+Enter เวลาใช้สูตร
สูตรการคำนวณ
OkW) x L x Operation hour(Hour/year) x Power charge cost (Cost/kWh)x
L ; motor load in decimal format ( Use in case load less than 100% )
สูตรการคำนวณ
O𝐮𝐭𝐩𝐮𝐭(kW) x L x Operation hour(Hour/year) x Power charge cost (Cost/kWh)x [𝟏𝟎𝟎/(𝑺𝒕𝒂𝒏𝒅𝒂𝒓𝒅 𝑴𝒐𝒕𝒐𝒓 (𝑬𝒇𝒇%)) − 𝟏𝟎𝟎/(𝑯𝒊𝒈𝒉 𝒆𝒇𝒇𝒊𝒄𝒊𝒆𝒏𝒄𝒚 𝒎𝒐𝒕𝒐𝒓 (𝑬𝒇𝒇%)) ]
L ; motor load in decimal format ( Use in case load less than 100% )